Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 года                             				                                      №  180

село Тупик

Об организации и проведении мероприятий по световой маскировке на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» при угрозе и ведении военных действий

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях организации выполнения мероприятий гражданской обороны в части решения задач по световой маскировке объектов расположенных на территории района, руководствуясь Уставом муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» постановляет:

1. Утвердить Положение «Об организации и проведении мероприятий по световой маскировке на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» при угрозе и ведении военных действий (приложение1).

2. Утвердить Перечень предприятий и объектов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий (приложение2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, перечисленным в пункте 2 настоящего постановления:

3.1 разработать организационно-технические решения по световой маскировке;

3.2 выполнить расчет сил и средств для проведения мероприятий световой маскировки;

3.3 календарный план работ по проведению световой маскировки;

3.4 создать необходимый запас материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке.

4. Рекомендовать главам городских поселений муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», в целях решения вопросов световой маскировки населенных пунктов своими решениями определить порядок проведения мероприятий по световой маскировке на территории поселений и назначить лиц ответственных за проведение мероприятий.

5. Отделу ГО, ЧС и моб. работы, природных ресурсов и ЕДДС администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» оказать методическую помощь главам сельских поселений и руководителям предприятий и организаций по вопросам проведения мероприятий световой маскировки.

6. Разместить данное постановление в районной газете «Северянка» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.тунгир.забайкальскийкрай.рф

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»                                                                              М.Н. Ефанов

Приложение 1 к

постановлению администрации

муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский  район»

№ 180  от 16 декабря  2021

Положение

об организации световой маскировки на территории

муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края

при угрозе и ведении военных действий

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее - светомаскировка) на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края при угрозе и ведении военных действий.

1.2. Планирование мероприятий по светомаскировке осуществляется заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

1.3. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий, при угрозе и ведении военных действий, осуществляет группа организации световой маскировки муниципального района. Группа организации световой маскировки муниципального района имеет право принимать решения, обязательные для выполнения хозяйствующими субъектами всех форм собственности на территории муниципального района, связанные с планированием и проведением светомаскировочных мероприятий. Принятые решения оформляются постановлениями администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

1.4.  Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах, находящихся в ведении хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, и назначенные соответствующими приказами лица, ответственные за светомаскировку.

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. Режим частичного затемнения (далее – «ЧЗ»). Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность города и организаций. Основное назначение режима «Ч3» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения.

2.1.1.При введении режима «ЧЗ» производится снижение уровня внутренней освещенности жилых помещений и помещений хозяйствующих субъектов. Режим «Ч3» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

- рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей;

- наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк снижается путем отключения 25% светильников. Светильники отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления;

- отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не производится;

- внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, знаний предприятий и организаций, торговых объектов и т.п. снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы;

2.1.2. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

2.1.3. Режим частичного затемнения отменяется Правительством Российской Федерации, после прекращения этой угрозы ведения военных действий.

2.2. Режим полного затемнения (далее – ПЗ). Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».

2.2.1. Режим «ПЗ» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

-  в организациях, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения;

- отключается наружное освещение организаций, улиц и других потребителей, указанных в подпункте 2.1.2. настоящего Положения.

- транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

2.2.2. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

2.2.3. Отмена введения режима «ПЗ» и включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

Приложение 2 к

постановлению администрации

муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»

№ ___  от ____ 2021

Перечень

предприятий и объектов на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий

| № | Наименование |  | Расположение объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты ООО «Коммунальник» |  | с. Тупик |  |
| 2. | ПП МО МВД России «Могочинский» |  | с. Тупик |  |
| 3. | Объекты ГУЗ «Могочинская ЦРБ» |  | территория района |  |
| 4. | Тунгиро-Олёкминский ветеринарный участок |  | с.Тупик |  |
| 5. | Администрация МР «Тунгиро-Олёкминский район» |  | с. Тупик |  |
| 6. | Администрация с.п. «Тупикское» |  | с. Тупик |  |
| 7. | Администрации с.п. «Зареченское» |  | с. Заречное |  |
| 8. | МОУ Тупикская СОШ |  | с.Тупик |  |
| 9. | МОУ Зареченская НОШ |  | с. Заречное |  |
| 10. | МДОУ Тупикский детский сад «Солнышко» |  | с.Тупик |  |
| 11. | МДОУ «Зареченский детский сад «Родничок» |  | с.Заречное |  |
| 12. |  | 35 пожарная спасательная часть | с. Тупик |  |
| 13. |  | АЗС ИП «Макарова В.П | с. Заречное |  |

____________________________________